冷冻电镜中心中心透射电镜用户培训考核规范

为满足所内广大透射电镜用户的电镜使用需求，培养广大用户规范、有序的透射电镜操作习惯，维持冷冻电镜中心各台透射电镜的良性运转，更好的为所内用户提供专业、优质、高效服务，中心整理了中心透射电镜用户培训、考核流程。现对生物成像中心透射电镜用户申请Talos 120 kV的培训、考核流程做如下规范：

- 培训内容

1.1初级培训内容（电镜独立成像）

初级培训主要针对透射电镜使用零基础用户，主要培训透射电镜独立成像方法。培训分为两部分内容：第一部分为常温电镜独立成像操作。具体培训内容包括：找样品、常规合轴、Eucentric height调整、聚焦、物镜光阑对中、物镜消像散、CCD拍照、升降高压、升降灯丝电流、Cryo cycle、图像格式转化、数据拷贝以及安全紧急情况处理等内容。第二部分为冷冻电镜独立成像操作。具体培训内容包括：合轴操作、成像剂量计算与测量、成像条件确定、Low Dose成像技术、冰层及样品质量判断等。仅做常温切片样品的用户可以仅培训常温电镜成像内容。

1.2中级培训内容（独立更换常温样品）

参加完初级培训并通过初级考核的用户可申请参加中级培训。中级培训主要内容为更换常温样品。主要培训内容为常温样品使用杆过程中的注意事项。

- 申请培训方法

中心每月会进行两次常规电镜培训，培训内容以电镜独立成像为主，样品杆使用方法为辅，具体内容会根据用户需要情况调整。每次培训时长约2小时，培训时间、地点会提前一周在用户群公布。用户可电话（Tel：8245016）联系管理员报名申请培训。为避免报名被遗漏，请勿用其他方式报名。为保证培训质量，尽量让每个用户在培训期间都能亲自实践，每次培训限报人数上限为5人，每个课题组限报人数上限为2人。

- 申请考核流程

中心电镜组每月会进行1次常规考核，考核内容（电镜独立成像或独立更换常温/冷冻样品）根据用户本月报名培训情况设定。具体考核内容、考核时间、地点会提前一周在用户群公布。为保证考核质量，每次考核限报人数上限为4人，每个课题组限报人数上限为1人。仅接受电话预约考核（Tel：8245016），为避免预约被遗漏，请勿用其他方式预约。

经过初级培训后，在电镜管理员或者已通过考核的用户陪同下电镜独立成像时间累积超过两个月（使用时间累积至少达到40个小时）的用户，可申请参加初级考核。考核通过后可独立电镜成像，但不授予样品更换权利，即不可独立使用样品杆。仅培训过常温电镜成像的常温切片样品的用户，在电镜管理员或者已通过考核的用户陪同下电镜独立成像时间累积超过1个月（使用时间累积至少达到20个小时），可申请参加常温电镜成像初级考核。

通过初级考核后的用户可申请参加中级培训。经过中级培训，且在电镜管理员或者已通过考核的用户陪同下独立更换常温样品累积超过两个月（使用时间累积至少达到40个小时）的用户，可申请参加中级考核。考核通过后用户可独立操作常温电镜。

- 考核流程

每个级别的考核均分两部分内容进行。一为电镜操作，二为口试问答考核。初级考核通过后可独立电镜成像，可在电镜管理员或已通过中级或高级考核用户帮助更换样品的前提下，预约非工作时间电镜机时。中级考核通过后用户可独立操作常温电镜，可预约非工作时间常温电镜机时。

若未通过初级考核，需再在电镜管理员或者已通过考核的用户陪同下独立电镜成像时间累积超过两个月（使用时间累积至少达到40个小时），方可申请下次考核。仅培训过常温电镜成像的常温切片样品的用户，需再在电镜管理员或者已通过考核的用户陪同下电镜独立成像时间累积超过1个月（使用时间累积至少达到20个小时），方可申请下次考核。

若未通过中级考核，需再在电镜管理员或者已通过考核的用户陪同下使用常温电镜累积超过两个月（使用时间累积至少达到40个小时），方可申请下次考核。

若二次考核仍未通过，需重新培训后，且累积使用冷冻电镜超过40小时后，方可申请第三次考核。三次考核仍未通过者，不再考核。

超过一年未使用过电镜的用户在重新使用电镜前需申请考核，考核通过后可正常使用电镜，若考核不通过需重新培训考核。

- 培训考核收费标准

每次考核或培训，每人收费为1小时电镜机时费（100元/小时），以电镜机时费或电镜耗材方式收取。

- 6.高端透射电镜使用申请

当用户的低温样品制样条件已摸索成熟，需要使用场发射透射电镜进行数据收集，可联系管理员培训、考核，申请200kV和300kV场发射透射电镜的机时。

冷冻电镜中心透射电镜用户培训使用记录表

——Talos L120C 120 kV透射电镜

编号：

| 用户姓名 | 所在课题组 | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话 |  |
|  |  | Email |  |

| 初级（电镜独立成像） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 日期 | 使用时长 （小时） | 培训人或陪同人签名 |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |
| 培训电镜成像 |  |  |  |

备注：培训完成后请交予电镜管理员保管。电镜管理员会根据《电镜设备使用记录登记本》的登记记录，填写培训使用记录表。

| 中级（独立更换常温样品） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 日期 | 使用时长 （小时） | 培训人或陪同人签名 |
| 培训 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |
| 独立操作常温电镜 |  |  |  |

备注：培训完成后请交予电镜管理员保管。电镜管理员会根据《电镜设备使用记录登记本》的登记记录，填写培训使用记录表。

冷冻电镜中心透射电镜用户考核登记表

——Talos L120C 120 kV透射电镜

编号：

| 用户姓名 | 所在课题组 | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话 |  |
|  |  | Email |  |

| 初级（电镜独立成像） |  |
| --- | --- |
| 日期 |  |
| 口试 | 通过 □ 未通过 □ |
| 常温电镜成像 | 通过 □ 未通过 □ |
| 考核结果 | 重新培训 □ 可申请中级培训 □ |
| 被考核人签字 |  |
| 考核人签字 |  |

| 中级（独立更换常温样品） |  |
| --- | --- |
| 日期 |  |
| 口试 | 通过 □ 未通过 □ |
| 常温电镜成像 | 通过 □ 未通过 □ |
| 更换常温样品 | 通过 □ 未通过 □ |
| 考核结果 | 重新培训 □ 可申请高级培训 □ 可独立操作常温电镜 □ 可预约非工作时间常温电镜机时 □ |
| 被考核人签字 |  |
| 考核人签字 |  |

备注：考核期间用户保存，全部考核通过后交予电镜管理员存档。